| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

- Tên học phần: : Thực tập điện lạnh 4	Mã học phần: RETP332432

- Tên Tiếng Anh: Refrigeration Technique Practice 4

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành)

Phân bố thời gian: 5 tuần (30 tiết thực hành + 60 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: GVC.TS. Lê Xuân Hòa

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 1. ThS. Lại Hoài Nam

2. KS. Đoàn Minh Hùng

3. ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Máy và thiết bị lạnh

- Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức về vận hành, đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng thường gặp cho các hệ thống lạnh công nghiệp như hệ thống trữ đông, hệ thống cấp đông, hệ thống điều hòa không khí water chiller, bể đá cây,…

Học phần này sẽ trang bị cho người học các kỹ năng về vận hành, kiểm tra, chuẩn đoán và sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức về vận hành, kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị, kiến thức về chẩn đoán và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 3 |
| G2 | Kỹ năng phân tích và đánh giá nguyên nhân hư hỏng của các hệ thống lạnh. | 4, 6, 8 |
| G3 | Kỹ năng làm việc theo nhóm. | 9 |
| G4 | Vận hành các hệ thống lạnh | 14 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra học phần | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo các thiết bị trong hệ thống lạnh | 3 |
| G2 | G2.1 | Nhận thức tầm quan trọng của việc vận hành hệ thống lạnh công nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong công tác vận hành. | 4 |
|  | G2.2 | Thu thập dự liệu thông số làm việc của hệ thống, ghi nhật ký vận hành và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thông số vận hành. | 6 |
|  | G2.3 | Đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị, chẩn đoán và khắc phục sự cố xảy ra trên các hệ thống lạnh khi vận hành | 8 |
| G3 | G3.1 | Lãnh đạo nhóm vận hành hiệu quả các hệ thống lạnh. | 8 |
| G4 | G4.1 | Xây dựng qui trình vận hành và căn chỉnh thông số làm việc giúp hệ thống lạnh vận hành đạt hiệu quả cao. | 14 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

- Sách, giáo trình chính: Lê Xuân Hòa, Hoàng An Quốc, Đặng Thành Trung, Lê Minh Nhựt - Giáo trình môn học thực tập điện lạnh 4.

- Sách (TLTK) tham khảo:

1.  Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 1995, 372 tr.

2.  Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Hồ Chí Minh, 1983, 614 tr.

3.  Ibrahim Dincer, Refrigeration systems and applications, John Wiley & Sons, 2003

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT#1 | Vận hành hệ thống Water-Chiller | Tuần 1 | Đánh giá kỹ năng | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 20% |
| BT#2 | Vận hành hệ thống trữ đông | Tuần 2 | Đánh giá kỹ năng | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 20% |
| BT#3 | Vận hành hệ thống cấp đông | Tuần 3 | Đánh giá kỹ năng | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 20% |
| BT#4 | Vận hành hệ thống sản xuất đá cây | Tuần 4 | Đánh giá kỹ năng | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 20% |
| BT#4 | Bảo trì sửa chữa các thiết bị trao đổi nhiệt. |  | Đánh giá kỹ năng | G1.3, G2.1 G3.1 G4.5 | 20% |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
|  | Bài 1: Vận hành hệ thống điều hòa không khí Water Chiller (0/30/60) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30) + Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống. + Vận hành hệ thống + Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống. + Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống + Tìm pan và sửa chữa hệ thống. + Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống. + Kiểm tra. PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60) + Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống Water Chiller + Tìm hiểu hệ thống thu hồi ga. + Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống + Mạch điện điều khiển hệ thống Water-Chiller. | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | Bài 2: Vận hành hệ thống trữ đông (0/30/60) |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (30) + Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống. + Vận hành hệ thống + Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống. + Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống + Tìm pan và sửa chữa hệ thống. + Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống. + Kiểm tra PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60) + Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống trữ đông. + Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống + Mạch điện điều khiển hệ thống trữ đông. | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | Bài 3: Vận hành hệ thống cấp đông (0/30/60) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30) + Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống. + Vận hành hệ thống + Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống. + Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống + Tìm pan và sửa chữa hệ thống. + Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống. + Kiểm tra. PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60) + Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống cấp đông. + Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống + Mạch điện điều khiển hệ thống cấp đông. | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | Bài 4: Vận hành hệ thống sản xuất đá cây (0/30/60) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30) + Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống. + Vận hành hệ thống + Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống. + Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống + Tìm pan và sửa chữa hệ thống. + Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống. + Kiểm tra. PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60) + Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống sản xuất đá cây. + Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống + Mạch điện điều khiển hệ thống sản xuất đá cây. | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | Bài 5: Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trao đổi nhiệt (0/15/30) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15) + Bảo dưỡng và sửa chữa bình ngưng, bình bay hơi + Bảo dưỡng và sửa chữa dàn trao đổi nhiệt kiểu xối tưới + Bảo dưỡng và sửa chữa dàn trao đổi nhiệt gió + Bảo dưỡng và sửa chữa tháp giải nhiệt . + Kiểm tra PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30) + Tìm hiểu Catalogue về các thiết bị trao đổi nhiệt. | G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |