| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

- Tên học phần: Nguyên lý tự động hóa quá trình nhiệt  	Mã học phần: PTPA321632

- Tên Tiếng Anh: Principles of Thermal Process Automation

- Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: TS. Lê Minh Nhựt

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Lại Hoài Nam

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Nhiệt động lực học kỹ thuật, Truyền nhiệt, Kỹ thuật lạnh

- Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết tự động điều chỉnh và điều khiển nói chung và quá trình nhiệt nói riêng. Giúp người học hiểu được nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các hệ thống và thiết bị tự động trong điều khiển hệ thống nhiệt – lạnh như nồi hơi, tuabin, hệ thống lạnh,…

- Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | ELOs |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt như: kiến thức về lý thuyết điều khiển và tự động điều chỉnh các quá trình nhiệt. Quá trình điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ ẩm… của hệ thống lạnh, lò hơi, nhà máy nhiệt điện.. | ELO 2, 3 |
| G2 | Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho hệ thống nhiệt, lạnh. | ELO 5 |
| G3 | Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh | ELO 9,10 |
| G4 | Khả năng tính toán, thiết kế các hệ thống nhiệt, lạnh | ELO 12 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | ELOs |
| --- | --- | --- |
| G1 | G1.2 | Trình bày được những tính chất và phương trình động học của đối tượng điều khiển | ELO 2 |
|  | G1.3 | Giải thích được các khâu và đặc tính động của hệ thống điều khiển | ELO 3 |
| G2 | G2.2 | Hiểu rõ và xác định được các thông số điều khiển đặc trưng ảnh hưởng đến sự làm việc của nhà máy nhiệt điện, lò hơi. Trình bày được nguyên lý làm việc của quá trình điều khiển máy nén lạnh, dàn bay hơi, dàm ngưng tụ. Xác định được các vị trí cần lắp đặt các loại thiết bị điều khiển cho hệ thống nhiệt, lạnh. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành | ELO 5 |
| G3 | G3.1 | Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến điều khiển tự động hóa cho hệ thống nhiệt, lạnh | ELO 9 |
|  | G3.2 | Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho các thiết bị điều khiển lò hơi, nhà máy nhiệt điện, máy nén, dàn bay hơi, ngưng tụ cho các hệ thống nhiệt, lạnh | ELO 10 |
| G4 | G4.2 | Tính toán, thiết kế và mô phỏng được các hệ thống điều khiển tự động hóa của hệ thống lạnh, điều hòa không khí | ELO 12 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. Hoàng Dương Hùng, Lê Xuân Hòa và Hoàng An Quốc, Nguyên lý tự động hóa quá trình Nhiệt, NXB ĐHQG HCM 2012.

2. Nguyễn Đức Lợi, Tự động hóa trong hệ thống lạnh, NXB Giáo dục 2000.

- Sách (TLTK) tham khảo:

1. M. J. Grimble, Computer Systems for Automation and Control, Prentice Hall International Editions, 1995

2. Ben Jamin and C. Kuo, Automatic Control System,  Prentice Hall International Editions, 1995

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | ELOs | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  | 30 |
| BT#1 | Ôn tập hệ thống nhiệt, lạnh cơ bản | Tuần 1 | Bài tập nhỏ trên lớp | 9 | 5 |
| BT#2 | Tính toán và xây dựng hàm truyền của các khâu mắc song song | Tuần 5 | Bài tập nhỏ trên lớp | 2, 3 | 5 |
| BT#3 | Tính toán và xây dựng hàm truyền của các khâu mắc nối tiếp | Tuần 6 | Bài tập nhỏ trên lớp | 2, 3 | 5 |
| BT#4 | Cho một đoạn viết tự động hóa hệ thống nhiệt bằng tiếng Anh, sinh viên viết tóm tắt những nội dung chính. | Tuần 10 | Bài tập nhỏ trên lớp | 10 | 5 |
| BT#5 | Vẽ sơ đồ tổng quát vị trí cần tự động hóa của hệ thống nhiệt, lạnh | Tuần 11 | Bài tập nhỏ trên lớp | 3, 12 | 5 |
| BT#6 | Cho một sơ đồ hệ thống điều khiển tự động hóa của nhiệt, lạnh thực tế của nhà máy sản suất, giải thích các kí hiệu | Tuần 13 | Bài tập nhỏ trên lớp | 3, 12 | 5 |
| Bài tập lớn (Project) |  | 10 |
| BL#1 | Làm việc theo nhóm thiết kế một hệ thống điều khiển dàn ngưng cho hệ thống lạnh | Tuần 5 | Đánh giá sản phẩm | 3, 9, 12 | 5 |
| BL#2 | Làm việc theo nhóm thiết kế một hệ thống điều khiển cho hệ thống lạnh | Tuần 7 | Đánh giá sản phẩm | 3, 9, 12 | 5 |
| Tiểu luận - Báo cáo |  | 10 |
|  | Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài: Các phương pháp điều chỉnh tự động Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ chức năng của hệ thống tự động điều chỉnh Đặc tính tĩnh học và động học của hệ thống tự động điều chỉnh Thiết bị điều chỉnh Điều khiển quá trình làm việc của máy nén lạnh Điều khiển quá trình làm việc của dàn bay hơi Điều khiển quá trình làm việc của dàn ngưng tụ Tự động hóa lò hơi Tự động hóa hệ thống sấy Tự động hóa turbine trong nhà máy nhiệt điện Tự động hóa hệ thống thu năng lượng mặt trời Tự động hóa trong hệ thống năng lượng gió | Tuần 2-15 | Tiểu luận - Báo cáo | 3, 9,12 |  |
| Thi cuối kỳ |  |  | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 60 phút. |  | Thi tự luận | 2, 3, 5,12 |  |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | ELOs |
| --- | --- | --- |
|  | Chương 1: Lý thuyết điều khiển tự động |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: Những khái niệm cơ bản Tính chất và phương trình động học của quá trình điều khiển PPGD chính: Thuyết giảng Thảo luận nhóm Trình chiếu | 2 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về lý thuyết tự động | 3 |
|  | Chương 1: Lý thuyết điều khiển tự động (tiếp theo) |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 1.3 Tính chất và phương trình động học của bộ đkh 1.4 Các khâu và đặc tính động của hệ thống đkh PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tự động | 3 |
| 3 | Chương 1: Lý thuyết điều khiển tự động (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 1.5 Tính ổn định của hệ thống tự động 1.6 Tính toán hệ thống tự động PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về chất lượng của quá trình điều chỉnh | 3 |
| 4 | Chương 2: Các thiết bị điều khiển tự động |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 2.1 Những vấn đề chung 2.2 Các bộ điều chỉnh lý tưởng 2.3 Các bộ điều chỉnh công nghiệp PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về cấu tạo chung của các thiết bị điều chỉnh | 3 |
| 5 | Chương 2: Các thiết bị điều khiển tự động (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 2.4 Khái niệm các bộ điều chỉnh tác động trực tiếp 2.5 Bộ điều chỉnh áp suất thực hiện qui luật điều chỉnh tỉ lệ P 2.6 Bộ điều chỉnh áp suất thực hiện qui luật điều I Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm về các bộ điề khiển áp suất sử dụng trong hệ thống lạnh | 3 |
| 6 | Chương 2: Các thiết bị điều khiển tự động (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 2.7 Khái niệm các bộ điều chỉnh tác động gián tiếp 2.8 Bộ điều chỉnh điện 2.9 Các bộ điều chỉnh khí nén PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về vi xử lý trong kỹ thuật điều khiển tự động hệ thống nhiệt | 3 |
| 7 | Chương 3: Đối tượng điều chỉnh và các qui luật cơ bản |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 3.1 Khái niệm chung 3.2 Qui luật điều chỉnh tỷ lệ 3.3 Qui luật tích phân 3.4 Qui luật tỷ lệ-tích phân 3.5 Qui luật tỷ lệ-tích phân-vi phân PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm (Thiết kế mạch điện đánh lửa bán dẫn) | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về vi xử lý trong kỹ thuật điều khiển tự động hệ thống máy lạnh | 3 |
| 8 | Chương 4: Tự động hóa trong hệ thống nhiệt |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 4.1 Khái niệm về tự động hóa lò hơi 4.2 Hệ thống điều chỉnh quá trình cháy của lò hơi 4.3 Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm(Chia độ và kiểm tra thước chia độ của lưu lượng kế kiểu hiệu áo kế) | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Điều khiển cấp nước và xử lý nước của lò hơi | 3 |
| 9 | Chương 4: Tự động hóa trong hệ thống nhiệt (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 4.4 Khái niệm về tự động hóa nhà máy nhiệt điện 4.4 Hệ thống điều chỉnh lượng hơi vào turbine 4.5 Hệ thống điều chỉnh bình khử khí PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu bộ điều chỉnh tự động giảm ôn giảm áp | 3 |
| 10 | Chương 4: Tự động hóa trong hệ thống nhiệt (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 4.6 Khái niệm về tự động hóa hệ thống sấy 4.7 Điều khiển độ ẩm buồng sấy 4.8 Điều khiển nhiệt độ buồng sấy PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về các thông số nhiệt độ, độ ẩm khi sấy gỗ cao su | 3 |
| 11 | Chương 5: Tự động hóa trong hệ thống lạnh |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 5.1 Yêu cầu 5.2 Nhiệm vụ và phân loại 5.3 Tự động hóa máy nén lạnh PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittong | 3 |
| 12 | Chương 5: Tự động hóa trong hệ thống lạnh (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 5.4 Khái niệm về thiết bị ngưng tụ 5.5 Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước 5.6 Điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió 5.7 Điều chỉnh phía không khí PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Điều chỉnh tốc độ gió qua thiết bị biến tần | 3 |
| 13 | Chương 5: Tự động hóa trong hệ thống lạnh (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 5.8 Giới thiệu chung về thiết bị bay hơi 5.9 Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi 5.10 Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Cấp lỏng theo mức | 3 |
| 14 | Chương 6: Tự động hóa trong một số hệ thống năng lượg tái tạo |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 6.1 Khái niệm về hệ thống thu năng lượng mặt trời 6.2 Điều khiển bơm của vòng lặp collector 6.3 Bảo vệ sự sôi trong bình tích trữ. PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu một số hệ thống điều khiển của bộ thu năng lượng mặt trời | 3 |
| 15 | Chương 6: Tự động hóa trong một số hệ thống năng lượg tái tạo (tiếp theo) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 6.4 Khái niệm về hệ thống năng lượng gió 6.5 Điều khiển turbine gió 6.6 Vấn đề tích trữ năng lượng của hệ thống điện gió PPGD chính: Thuyết giảng Trình chiếu Thảo luận nhóm | 3, 12 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu một số nhà máy năng lượng gió khu vực miền trung và miền nam | 3 |

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |