| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

- Tên học phần: : Thực tập điện lạnh 2	Mã học phần: RETP332232

- Tên Tiếng Anh: Refrigeration Technique Practice 2

- Số tín chỉ:  3tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (3tiết thực hành/thí nghiệm + 6 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: Lê Xuân Hòa

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Nguyễn Lê Hồng Sơn , Lại Hoài Nam, Đoàn Minh Hùng

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Máy nén và Thiết bị lạnh

- Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về máy nén kín loại Piston, Rotor; các phương pháp gia công đường ống; các phương pháp sử dụng thiết bị đo; cấu tạo, vận hành và kiểm tra thiết bị điều khiển tự động; phương pháp sử dụng máy nạp gas/thu hồi gas; lắp ráp cân chỉnh và vận hành máy lạnh 1 cục, 2 cục,… các kỹ năng về hàn điện, hàn hơi; hút chân không, nạp và thu hồi gas; kiểm tra máy nén, quạt,…

- Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Có kiến thức và lập luận kỹ thuật | ELO 3 |
| G2 | Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt | ELO 4,6,8 |
| G3 | Có các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả | ELO 9 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra |
| --- | --- | --- |
| G1 | G1.3 | Có kỹ năng kiểm tra tình trạng và đấu điện cho động cơ một pha sử dụng trong máy lạnh. | ELO 3 |
| G2 | G2.1 | Nắm vững kiến thức an toàn điện, an toàn hàn, có thái độ làm việc kỹ luật. | ELO 4 |
|  | G2.3 | Có kĩ năng hàn ống đồng, dự trù vật tư và lắp đặt hệ thống theo thiết kế. | ELO 6 |
|  | G2.5 | Có khả năng lắp đặt hệ thống máy lạnh, nạp ga, hiệu chỉnh hoạt động của tủ lạnh và máy lạnh. | ELO 8 |
| G3 | G3.1 | Khả năng làm việc theo nhóm hiệu quả | ELO 9 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. Lê Xuân Hòa, Hoàng An Quốc, Đặng Thành Trung, Lê Minh Nhựt - Giáo trình môn học thực tập điện lạnh 2.  	- Sách (TLTK) tham khảo:

- Sách (TLTK) tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 1995, 372 tr.

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giữa kỳ |  | 50 |
| Điểm danh | Tham dự lớp | Cả kỳ | Danh sách | 4 | 20 |
| Thực hành | Kiểm tra | Cả kỳ | Thông số | 3, 4, 6 | 30 |
| Cuối kỳ |  | 50 |
| Vận hành- vấn đáp | - Lắp ráp, Vận hành, thạo máy lạnh - Chẩn đoán, sửa chữa hư hỏng | Cuối kỳ | Vấn đáp – vận hành | 3,4,6 |  |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1: Thực hành gia công ống (0/10/20) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10) Nội dung GD lý thuyết: + Cắt ống + Nông ống + Loe ống + Uốn ống PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | 3,6,8 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Đọc tài liệu máy và thiết bị lạnh | 3,4 |
|  | Bài 2: Thực tập kỹ năng hàn (0/20/40) |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (20) Nội dung GD lý thuyết: + Hàn bạc + Hàn thau + Hàn điện + Kiểm tra PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | 4,6,8,9 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (40) + Đọc tài liệu thực tập kỹ năng | 4,8,9 |
| 2 | Bài 3: Đấu điện và kiểm tra tình trạng Block máy nén và quạt (0/20/40) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (20) Nội dung GD lý thuyết: + Kiểm tra điện trở motor block, quạt + Kiểm tra tụ + Đấu điện cho Block máy nén tủ lạnh + Đấu điện cho Block máy điều hòa không khí và quạt ( loại 1 cục, 2 cục) + Kiểm tra tình trạng Block máy nén loại kín + Kiểm tra PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | 4,6,8,9 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (40) + Đọc tài liệu đấu điện và kiểm tra tình trạng Block máy nén và quạt + Vẽ lại các sơ đồ đấu điện cho động cơ máy nén và quạt | 2,3,4 |
|  | Bài 4: : Hút chân không, nạp gas, dầu bôi trơn và thu hồi gas (0/10/20) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10) Nội dung GD lý thuyết: + Hút chân không + Nạp gas + Nạp dầu + Thu hồi gas + Kiểm tra PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | 4,6,8,9 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) + Đọc tài liệu hút chân không, nạp gas, dầu và thu hồi gas + Vẽ lại các sơ đồ nguyên lý và cấu tạo của các thiết bị nạp gas và thu hồi gas. | 2,3,4 |
| 3 | Bài 5: Lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy lạnh 1 cục (0/30/60) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30) Nội dung GD lý thuyết: + Hàn nối các thiết bị + Đấu điện hoàn chỉnh máy lạnh 1 cục + Thử kín và thử bền + Hút chân không + Nạp gas + Vận hành + Kiểm tra PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | 3,6,8,9 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60) + Đọc tài liệu lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy lạnh 1 cục + Vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện máy lạnh 1 cục | 3,4 |
| 4 | Bài 6: : Lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy lạnh 2 cục (0/30/60) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30) Nội dung GD lý thuyết: + Hàn nối các thiết bị + Đấu điện hoàn chỉnh máy lạnh 2 cục + Thử kín và thử bền + Hút chân không + Nạp gas PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | 4,6,8,9 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60) + Đọc tài liệu lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy lạnh 2 cục + Vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện của máy lạnh 2 cục. | 4,6 |
| 5 | Bài 7: : Cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên một hệ thống thống lạnh cơ bản (0/15/30) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15) Nội dung GD lý thuyết: + Thu hồi gas, hút chân không và nạp gas + Vận hành + Xử lý một số sự cố cơ bản trên hệ thống lạnh. + Kiểm tra PPGD chính: + Thuyết trình + Làm mẫu + Hoạt động nhóm | 4,6,8,9 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30) + Đọc tài liệu cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên một hệ thống thống lạnh cơ bản + Vẽ lại sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh cơ bản | 4,6,8 |

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |