| TRƯỜNG ĐH SP KỸ THUẬT TPHCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Lưới và các nguồn phân tán Số TC (ĐVHT): 03 Cấu trúc: LT45 Tên tiếng Anh: GRID & DISTRIBUTED GENERATION Bộ môn phụ trách: Tự động điều khiển |
| --- | --- |

1.   Mô tả học phần:

Môn học Lưới và các nguồn phân tán cung cấp cho học viên cao học các kiến thức chuyên sâu về việc vận hành và kết nối các máy phát điện phân tán vào hệ thống điện.

2. 	Mục tiêu học phần:

Trang bị cho học viên cao học ngành Năng lượng tái tạo các kiến thức chuyên sâu cần thiết và các phương pháp tính thích hợp trong việc vận hành và kết nối các máy phát điện phân tán vào hệ thống điện.

3. 	Nội dung học phần:

| Đề mục | Nội dung | Thời lượng (Số tiết) | Hình thức tổ chức dạy học | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ Thí nghiệm |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Chương 1: Tổng quan về nguồn điện phân tán Giới thiệu nguồn điện phân tán Lịch sử phát triển nguồn điện phân tán trên thế giới Công nghệ phát triển nguồn điện phân tán hiện nay | 3 | 3 |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 | Chương 2: Nguồn năng lượng trong hệ thống điện Giới thiệu các nguồn năng lượng trong hệ thống điện Nguồn năng lượng truyền thống trong hệ thống điện Nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện | 6 | 6 |  |  |
| 3.1 3.2 | Chương 3: Hệ thống điện phân phối Trạm và đường dây phân phối Vận hành hệ thống điện phân phối | 12 | 12 |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | Chương 4: Ảnh hưởng của nguồn phân tán trong hệ thống điện Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán trong điều chỉnh điện áp Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán trong tính toán tổn thất Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến song hài Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán mức độ ngắn mạch trong hệ thống | 12 | 12 |  |  |
| 5.1 5.2 | Chương 5: Mô hình mô phỏng Mô hình mô phỏng hệ thống phân phối Thiết kế, mô phỏng hệ thống bảo vệ trong hệ thống phân phối | 12 | 12 |  |  |

4. 	Phần tài liệu tham khảo:

a. Tài liệu học tập chính

Bài giảng của giảng viên

b. Tài liệu tham khảo

# [1]. Gevorg Gharehpetian Mohammad Mousavi, Distributed Generation Systems Design, Operation and Grid Integration, Butterworth-Heinemann, May 2017.

[2]. Abdelhay A. Sallam, Om P. Malik, Electric Distribution Systems, Wiley-IEEE Press, March 2011.

5. 	Phương pháp đánh giá học phần:

- Tham dự lớp: 20 %

- Tiểu luận: 40 %

- Báo cáo cuối kỳ: 40 %.

| Thủ trưởng cơ sở thẩm định chương trình đào tạo (Ký tên, đóng dấu) | Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |