| TRƯỜNG ĐH SP KỸ THUẬT TPHCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Điện gió và Ứng dụng Số TC (ĐVHT): 03 Cấu trúc: LT45 Tên tiếng Anh: Wind energy and Applications Bộ môn phụ trách: Tự động điều khiển |
| --- | --- |

1.   Mô tả học phần:

Môn học điện gió và ứng dụng cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về năng lượng gió và các hệ thống chuyển đổi năng lượng gió hiện nay.

2. 	Mục tiêu học phần:

Trang bị cho cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo các kiến thức chuyên sâu cần thiết và các phương pháp tính thích hợp trong việc nghiên cứu ứng dụng của năng lượng gió trong hệ thống điện

3. 	Nội dung học phần:

| Đề mục | Nội dung | Thời lượng (Số tiết) | Hình thức tổ chức dạy học | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ Thí nghiệm |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Chương 1: Tổng quan về năng lượng gió Giới thiệu năng lượng gió Lịch sử phát triển năng lượng gió trên thế giới Công nghệ phát triển năng lượng gió hiện nay | 3 | 3 |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 | Chương 2: Năng lượng gió trong hệ thống điện Sự phát triển năng lượng gió trong hệ thống điện Đặc điểm của hệ thống phát điện gió Tích hợp năng lượng gió trong hệ thống điện | 6 | 6 |  |  |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 | Chương 3: Máy phát và thiết bị chuyển đổi điện tử công suất cho turbine gió Giới thiệu các công nghệ tiên tiến hiện nay Máy phát điện gió Các bộ chuyển đổi điện tử công suất Các giải pháp điện tử công suất trong các trang trại gió | 12 | 12 |  |  |
| 4.1 4.2 | Chương 4: Các tiêu chuẩn của hệ thống năng lượng gió Tiêu chuẩn về chất lượng điện năng Các tiêu chuẩn kỹ thuật khi kết nối vào hệ thống điện | 12 | 12 |  |  |
| 5.1 5.2 | Chương 5: Nâng cao độ ổn định của hệ thống điện gió Giới thiệu về thiết bị FACTS Các ứng dụng của thiết bị FACTS trong hệ thống điện gió | 12 | 12 |  |  |

4. 	Phần tài liệu tham khảo:

a. Tài liệu học tập chính

Bài giảng của giảng viên

b. Tài liệu tham khảo

[1]. Thomas Ackermann, Wind power in power systems, John Wiley & Sons, 2005.

[2]. Nguyễn Ngọc, Điện gió và quạt gió bơm nước, NXB Bách khoa Hà nội, 2013.

[3]. H. Li and Z. Chen, Overview of different wind generator systems and their comparisons, IET Renewable Power Generator, vol. 2, no. 2, pp. 123-138, 2008.

[4]. G.M. Joselin Herbert, S. Iniyan, E. Sreevalsan, and S. Rajapandian, A review of wind energy technologies, Elsevier Renewable and Sustainable Energy, vol. 11, pp. 1117–1145, 2007.

[5]. K.R. Padiyar, FACTS controller in power transmission and distribution, New age international publisher, 2007

5. 	Phương pháp đánh giá học phần:

- Tham dự lớp: 20 %

- Tiểu luận: 40 %

- Thi cuối học kỳ: 40 %

| Thủ trưởng cơ sở thẩm định chương trình đào tạo (Ký tên, đóng dấu) | Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |