| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA: Cơ Khí Động Lực | Ngành đào tạo: Năng lượng tái tạo Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Năng lượng tái tạo |
| --- | --- |

# Đề cương chi tiết môn học

- Tên môn học: Nhà máy nhiệt điện	Mã môn học: THPP331032

- Tên Tiếng Anh: Thermal power plants

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách môn học:

1/ GV phụ trách chính: TS. Lê Minh Nhựt

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ PGS. TS. Hoàng An Quốc

- Điều kiện tham gia học tập môn học

Môn học tiên quyết: Không

# Môn học trước: Nhiệt động, truyền nhiệt

- Mô tả môn học (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức căn bản về: năng lượng và các nguồn năng lượng; nguyên lý nhiệt động học chu trình động lực hơi nước và khí; các thiết bị chính của NMNĐ như lò hơi, nguyên lý hoạt động của tuabin hơi và khí, cấu trúc và tính toán các loại tuabin; thiết bị trao đổi nhiệt; kinh tế nhiệt và định mức tiêu hao của NMNĐ; lựa chọn các thiết bị chính; cung cấp và xử lý nhiên liệu; các vấn đề môi trường của NMNĐ và các công nghệ xử lý; các chế độ vận hành nhà máy điện.

- Mục tiêu môn học (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) Môn học này trang bị cho sinh viên: | Chuẩn đầu ra CTĐT | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các nhà máy nhiệt điện | 1.3 | 3 |
| G2 | Các thông số đặc trưng ảnh hưởng đến sự làm việc của các nhà máy nhiệt điện | 2.1 | 4 |
| G3 | Có kỹ năng thuyết trình, báo cáo, làm việc nhóm các vấn đề liên quan đến các hệ thống sấy | 3.2 | 3 |
| G4 | Tính toán nhiệt các nhà máy nhiệt điện | 4.3 | 5 |

- Chuẩn đầu ra của môn học

| Chuẩn đầu ra MH | Mô tả Sau khi học xong môn học này, người học có thể: | Chuẩn đầu ra CDIO | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | G1.3 | Nắm rõ nguyên lý làm việc của chu trình Rankine, Brayton, chu trình kết hợp.. của nhà máy nhiệt điện | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | 3 |
| G2 | G2.1 | Giải thích được các thông số đặc trưng, vai trò và nhiệm vụ của các thiết bị chính trong nhà máy nhiệt điện | 2.1.2 2.1.3 | 4 |
| G3 | G3.1 | Có kỹ năng thuyết trình, báo cáo các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo | 3.2.4 | 3 |
| G4 | G4.3 | Tính toán các chu trình nhiệt của nhà máy nhiệt điện | 4.3.2 4.3.4 | 4 |

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

- Nội dung chi tiết môn học:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra môn học | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | Chương 1: Chương 1: Những khái niệm và nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội Dung (ND) GD trên lớp 1.1 Khái niệm và phân loại nhà máy nhiệt điện 1.2 Nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện 1.3 Nguyên lý nhiệt động của các chu trình động lực hơi nước 1.4 Chỉ tiêu năng lượng của nhà máy điện 1.5 Các thành phần chủ yếu của hiệu suất điện tuyệt đối 1.6 Tiêu hao hơi, nhiệt và nhiên liệu 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chu trình 1.8 Chu trình hỗn hợp khí – hơi 1.9 Phụ tải điện và phụ tải nhiệt 1.10 Hiệu quả kinh tế nhiệt của trung tâm nhiệt điện | G1.3 G2.1 | 3 4 | Thuyết giảng, Trình chiếu, báo cáo | Rubric |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Nhu cầu năng lượng và đồ thị phụ tải, cách xác định giá điện thương phẩm, tình hình sản xuất điện của VN và thế giới. | G1.3 | 3 |  |  |
| 5-6 | Chương 2: Tuốc bin hơi của nhà máy nhiệt điện |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội Dung (ND) GD trên lớp 2.1 Khái niệm, nguyên lý làm việc của tuabin 2.2 Phương trình chuyển động cơ bản của dòng hơi 2.3 Tầng tuốc bin, độ phản lực của tầng 2.4 Sự biến đổi năng lượng trong tầng tuốc bin dọc trục 2.5 Đặc tính, kích thước hình học và các chế độ của dòng chảy 2.6 Tổn thất năng lượng trong tầng tuabin và hiệu suất của tầng | G1.3 | 3 | Thuyết giảng, Trình chiếu, báo cáo | Rubric |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Các thông số ảnh hưởng đến hiệu suất chu trình nhà máy nhiệt điện | G1.3 | 3 |  |  |
| 7-8 | Chương 3: Tuabin hơi nhiều tầng |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: 3.1 Quá trình làm việc của tuabin hơi nhiều tầng 3.2 Ưu nhược điểm của tuốc bin nhiều tầng. 3.3 Tổn thất phụ trong tuốc bin hơi nhiều tầng 3.4 Lực dọc trục và phương pháp cân bằng lực dọc trục trong tuabin nhiều tầng | G1.3 | 3 | Thuyết giảng Trình chiếu, thảo luận nhóm |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Tính hiệu suất nhiệt của chu trình nhà máy nhiệt điện Rankine | G4.3 | 4 |  |  |
| 9 | Chương 4: Điều chỉnh tuốc bin hơi nước |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: 4.1 Khái niệm về điều chỉnh tro bay 4.2 Các phương pháp phân phối hơi vào tuốc bin 4.3 Phương pháp điều chỉnh trực tiếp 4.4 Phương pháp điều chỉnh gián tiếp | G1.3 G2.1 G3.1 | 3 4 4 | Thuyết giảng Trình chiếu, thảo luận nhóm |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tuốc bin thực tế tại các nhà máy nhiệt điện hiện nay | G1.3 | 3 |  |  |
| 10 | Chương 5: Các thiết bị phụ của nhà máy điện |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: 5.1 Hệ thống dầu của tuốc bin 5.2 Bình ngưng 6.3 Ejector 5.4 Bình khử khí 5.5 Nước cấp, nước tuần hoàn | G1.3 G2.1 G3.1 | 4 | Thuyết giảng Trình chiếu, thảo luận nhóm |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Ứng dụng của các thiết bị: bộ quá nhiệt, tháp giải nhiệt, bộ sấy không khí của nhà máy nhiệt điện | G2.1 | 4 |  |  |
| 11-13 | Chương 6: Chu trình thiết bị tuốc bin khí |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 6.1 Đặc điểm chung và phân loại tuốc bin khí 6.2 Chu trình thiết bị tuốc bin khí cấp nhiệt đẳng áp 6.3 Nâng cao hiệu suất thiết bị tuốc bin khí 6.4 Chu trình thiết bị tuốc bin khí thực tế 6.5 Nhiên liệu cho tuốc bin khí 6.6 Máy nén 6.7 Buồng đốt 6.8 Tuốc bin khí 6.9 Một số vấn đề về vận hành và điều khiển tuốc bin khí | G1.3 G2.1 G3.1 | 4 | Thuyết giảng Trình chiếu, thảo luận nhóm |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) + Tìm hiểu quá trình làm việc của nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí Phú Mỹ | G1.3 | 3 |  |  |
| 14 | Chương 7: Chu trình đồng phát nhiệt điện |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: 7.1 Khái niệm chu trình đồng phát 8.4 Chu trình nhiệt điện phối hợp điện năng và nhiệt năng | G2.1 G3.1 G4.3 | 4 | Thuyết giảng Trình chiếu, thảo luận |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Tính toán hiệu quả tuốc bin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng | G4.3 | 4 |  |  |
| 15 | Chương 8: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: 8.1 Khái niệm chung về vận hành 8.2 Các công việc chuẩn bị trước khi khởi động các thiết bị trong nhà máy 8.3 Khởi động, giám sát quá trình làm việc và ngừng tổ máy chính trong nhà máy 8.4 Vận hành các thiết bị phụ trợ trong nhà máy 8.5 Bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện | G2.1 G3.1 | 4 | Thuyết giảng Trình chiếu, thảo luận |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Tìm hiểu nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản, các quy trình, công tác tổ chức trong vận hành nhà máy nhiệt điện ở khu vực phía nam | G1.3 | 3 |  |  |

- Đánh giá kết quả học tập:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Chuẩn đầu ra đánh giá | Trình độ năng lực | Phương pháp đánh giá | Công cụ đánh giá | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập | ... |
| BT#1 | Tính toán hiệu suất của chu trình turbine hơi nước | Tuần 5 | G2.1 G4.3 | 4 | Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận | Rubrics | 10 |
| BT#2 | Tính toán hiệu suất của chu trình tuốc bin khí , chu trình kết hợp | Tuần 10 | G2.1 G4.3 | 4 | Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận | Rubrics | 10 |
| Báo cáo | 30 |
| TL#1 | Các nhóm SV được yêu cầu tìm hiểu và báo cáo về một đề tài liên quan đến nhà máy nhiệt điện (Nhóm SV lựa chọn đề tài rồi thông báo cho GV, GV gợi ý, hướng dẫn SV cách làm). Bài báo cáo được các nhóm SV trình bày tại lớp | Tuần 2-15 | G1.3 G2.1 G3.1 | 3-4 | Thảo luận nhóm | Dựa trên Rubrics |  |
| Thi tự luận | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. |  | G1.3 G2.1 G3.1 G4.3 | 3 4 | Tự luận | Rubrics |  |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. Nguyễn Văn Tuyên, Giáo trình tuabin hơi nước và tuabin khí, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007.

2. PGS.TS Hoàng Ngọc Đồng, GS.TSKH. Phan Quang Xưng, Kỹ thuật nhiệt điện, NXB KHKT 2002.

- Sách (TLTK) tham khảo:

1. Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn, Giáo trình nhà máy nhiệt điện, NXB KHKT 2002.

2. GS Phạm Lương Tuệ, Tuốc bin hơi nước, NXB KHKT 2005.

3. Nag P.K, Power Plant Engineering, second Ed 2001.

4. Everett B, et al., Steam plant operation, Eighth Ed 2001.

5. Rolf K, et al., Combined-cycle Gas & Steam Turbine Power Plants, 3rd Editions, 2009

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |