| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Năng lượng tái tạo Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Năng lượng tái tạo |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

- Tên học phần: Đo lường năng lượng	Mã học phần: ENME220434

- Tên tiếng anh: Energy Measurement

- Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

TS. Nguyễn Xuân Viên

TS. Nguyễn Văn Trung

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Nhiệt động lực học và Truyền nhiệt, Cơ học lưu chất, Mạch điện

- Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp cơ bản để đo các thông số đặc trưng của quá trình chuyển đổi năng lượng, nguyên lý hoạt động và cấu tạo của một số loại thiết bị đo như: nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức chất lỏng, độ ẩm, bức xạ, độ ồn…

Ngoài ra, học phần này còn trang bị cho người học những kỹ năng về sử dụng các dụng cụ đo và vị trí lắp đặt của các thiết bị này trên các hệ thống năng lượng.

- Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt như: kiến thức về các thiết bị đo lường, | 1.2 1.3 | 3 4 |
| G2 | Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho hệ thống năng lượng. Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị đo lường trong các hệ thống năng lượng. | 2.1 2.3 | 4 |
| G3 | Kỹ năng hoạt động nhóm và tăng cường khả năng tự đào tạo | 3.2 | 3 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP |  | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CTĐT | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Trình bày được những tham số đặc trưng của dụng cụ đo lường | 1.2.5 | 3 |
|  | G1.2 | Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo lường như nhiệt độ, đo áp suất và chân không, đo bức xạ, đo lưu lượng, độ ẩm, vận tốc gió, vận tốc động cơ. Phân tích lựa chọn các giải pháp xử lý không khí cho một hệ thống, công trình cụ thể. | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | 3 3 4 |
| G2 | G2.1 | Phân tích và lựa chọn thiết bị đo lường cần lắp đặt cho hệ thống năng lượng. | 2.3.1 | 3 |
| G3 | G3.1 | Tổng hợp và xử lý tài liệu kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, vận hành hệ thống năng lượng. | 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 | 3 |
| G4 | G4.1 | Tổng hợp, giải thích và vận dụng phù hợp các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện làm việc cho các thiết bị đo lường trong các hệ thống năng lượng tại Việt Nam. | 4.2.2 | 4 |

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra môn học | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Định nghĩa và phân loại phép đo + Phân loại thiết bị đo lường + Các tham số của đồng hồ + Sai số đo | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 | - Thuyết giảng - Thảo luận nhóm - Trình chiếu | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) + Đọc tài liệu những khái niệm cơ bản về đo lường. + Nghiên cứu các phép sai số, các thiết bị đo lường. BT# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 | 3 4 4 3 3 4 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 2 | Chương 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường(tiếp theo) |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Cấu trúc cơ bản của thiết bị đo + Kiểm định và hiệu chỉnh thiết bị đo lường | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) + Nghiên cứu tài liệu các thiết bị đo lường nhiệt, các phép đo và các cấp chính xác. + Độ chính xác và không chính xác của thiết bị đo. + Làm bài tập BT# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 3 | Chương 2: Đo nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Khái niệm về nhiệt độ và thang đo nhiệt độ + Các phương pháp đo nhiệt độ và chia loại nhiệt kế + Nhiệt kế dãn nở + Nhiệt kế nhiệt điện | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) + Tính toán suất nhiệt điện động của cặp nhiệt. + Làm bài tập BT# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 4 | Chương 2: Đo nhiệt độ (tiếp theo) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Nhiệt kế điện trở + Cách đo điện trở với đồ hồ trực tiếp cho biết kết quả + Lắp đặt đầu đo nhiệt kế trong một số trường hợp | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 | 3 4 4 3 3 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về đo nhiệt độ bằng phương pháp gián tiếp TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 5 | Chương 3: Đo áp suất và chân không |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Định nghĩa và thang đo áp suất + Áp kế chất lỏng. | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về áp kế kiểu pittong TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 6 | Chương 3: Đo áp suất và chân không (tiếp theo) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Một số loại áp kế đặt biệt + Đo áp suất cao | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Một số cảm biến kiểu điện TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 7 | Chương 4: Đo lưu lượng |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Định nghĩa và đơn vị đo lưu lượng + Đo lưu lượng theo lưu tốc + Đo lưu lượng theo phương pháp dung tích | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu ứng dụng của phương pháp đo thùng đong và phểu lật trong thực tế TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 8 | Chương 4: Đo lưu lượng (tiếp theo) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu + Lưu lượng kế có giáng áp không đổi | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) + Một vài lưu lượng kế đặc biệt TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Khái niệm + Đo mức bằng phương pháp tiếp xúc TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu dụng cụ đo mức cao của chất rắn TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Đo mức bằng phương pháp gián tiếp + Một số trường hợp đặc biệt | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu về phương pháp dùng sóng siêu âm TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 11 | Chương 5: Đo độ ẩm |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Các khái niệm chung + Các phương pháp đo độ ẩm | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu phương pháp điện dẫn TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS |  |
| 12 | Chương 5: Đo độ ẩm (tiếp theo) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Các loại ẩm kế trong công nghiệp + Phạm vi sử dụng ẩm kế | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Ẩm kế áp điện, ẩm kế chưng cất TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Mục đích và nội dung + Nguyên lý các thành phần hỗn hợp + Bộ phân tích kiễu cơ học | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Bộ phân tích khí kiểu nhiệt TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Bộ phân tích khí kiểu điện + Bộ phân tích khí kiểu từ | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Bộ phân tích khí kiểu quang học TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | Trực tuyến trên hệ thống LMS | BT# BL# TL# |
| 15 | Chương 6: Đo bức xạ mặt trời |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: + Khái niệm + Phân loại thiết bị đo bức xạ mặt trời | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 | - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | BT# BL# TL# |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Tìm hiểu thiết bị đo bức xạ thường dùng trong thực tế TL# | G1.1 G1.2 G2.1 G2.2 G3.1 G4.1 G4.2 | 3 4 4 3 3 4 5 |  | BT# BL# TL# |

11. Đánh giá kết quả học tập:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Chuẩn đầu ra đánh giá | Trình độ năng lực | Phương pháp đánh giá | Công cụ đánh giá | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  |  |  |  |  |  | 30% |
| BT#1 | Tính toán và chuyển đổi các thông số đặc trưng của thiết bị đo nhiệt độ, áp suất. Tính sai số các thiết bị đo. | Tuần 5 | G1.1 | 3 | Bài tập nhỏ trên lớp | Phiếu chấm | 10% |
| BT#2 | Tính toán cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ | Tuần 8 | G1.1 | 3 | Bài tập nhỏ trên lớp | Phiếu chấm | 10% |
| BT#3 | Vẽ sơ đồ tổng quát vị trí lắp đặt vị trí cần lắp đặt thiết bị đo lường của hệ thống năng lượng | Tuần 12 | G1.2 | 4 | Bài tập về nhà | Rubrics | 10% |
| Tiểu luận – Báo cáo Mỗi sinh viên nhận một đề tài vào tuần thứ 3 - Các hoạt động hướng dẫn được thực hiện online |  |  |  |  |  |  | 50% |
| TL#1 | Tính toán thiết kế mới hệ thống năng lượng | Tuần 15 | G4.1 G4.2 | 5 | Tiểu luận | Rubrics | 50% |

| CĐR môn học | Hình thức kiểm tra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BT #1 | BT #2 | BL #1 | BL #2 | BL #3 | TL #1 |
| G1.1 | x | x |  |  |  |  |
| G1.2 |  |  | x |  |  |  |
| G2.1 |  |  |  |  | x |  |
| G2.2 |  |  |  | x |  |  |
| G3.1 |  |  |  | x | x |  |
| G4.1 |  |  |  |  |  | x |
| G4.2 |  |  |  |  |  | x |

12. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. PGS.TS Hoàng Dương Hùng, TS.Hoàng An Quốc, TS.Lê Xuân Hòa, Giáo trình Đo lường nhiệt, 2010.

2. TS Võ Huy Hoàn, Đo lường nhiệt, NXB Giáo dục 2013.

Reference textbooks:

1. Morris., A.S., Measurement & Instrumentation Principles, Butter worth-Heinemann, Exford 2001

2. Ernst r.g.  Eckert and Richard J. Goldstein, Thermal Measurement in Heat Transfer, Technivision Services Slough, England, 1970

13. Ngày phê duyệt lần đầu:

14. Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |