|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Năng Lượng Tái Tạo Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Năng lượng tái tạo |
| --- | --- | --- |

Đề Cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

- Tên học phần: Chất lượng điện trong năng lượng tái tạo

Mã học phần: PSQE331734

Tên Tiếng Anh: Electric Power Systems Quality in Renewable Energy

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)

- Giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Nhân Bổn, TS. Nguyễn Văn Trung

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: …

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

học phần tiên quyết: Không

học phần trước: Máy Điện, Cung Cấp Điện

- Mô tả học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo biết được các tiêu chuẩn, các hệ thống giám sát, kỹ thuật bảo vệ phân phối điện và ảnh hưởng đến chất lượng điện năng.

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể) | ELO(s) /PI(s) | TĐNL(b) |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Trình bày được tiêu chuẩn cơ bản chất lượng điện năng, nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống chất lượng điện năng. | PI2.1(a) | 2 |
| CLO2 | Trình bày được hệ thống lưới điện và hệ thống chất lượng điện năng | PI6.1 | 4 |
| CLO3 | Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống thiết bị điện, chất lượng điện năng | PI2.2 | 5 |
| CLO4 | Tính toán được các thông số của hệ thống chất lượng điện năng đơn giản. | PI6.1 | 3 |
| CLO5 | Cài đặt thông số của hệ thống chất lượng điện năng đơn giản trên phần mềm thông dụng | PI6.2 | 4 |

- Nội dung chi tiết học phần theo tuần:

| Tuần | Nội dung | CĐR học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1: TỔNG QUAN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 | 2 |  |  |
|  | - Tổng quan các khía cạnh về chất lượng điện năng và tương hợp điện từ - Các hiện tượng quá độ điện từ - Sự cần thiết các tiêu chuẩn chất lượng điện năng. - Bài tập mẫu |  |  | - Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Ảnh hưởng chất lượng điện năng - Các hiện tượng nhiễu trong lưới điện.. | CLO1 |  |  |  |
| 2 | Chương 2: GIÁN ĐOẠN ĐIỆN THỜI GIAN NGẮN VÀ THỜI GIAN DÀI |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Đặc điểm các sự cố đơn lẻ và đặc điểm tính chất nguồn gián đoạn trong thời gian ngắn và thời gian dài. - Đặc điểm các sự cố đơn lẻ và đặc điểm tính chất nguồn gián đoạn trong thời gian ngắn và thời gian dài. |  |  | Thuyết trình | Bài kiểm tra trên lớp |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Các tiêu chuẩn chất lượng điện năng - Bài tập mẫu. | CLO2 |  |  |  |
| 2 | Chương 3: ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Độ tin cậy hệ thống điện + Các phương pháp ước lượng ngẫu nhiên tần số và gián đoạn điện thời gian ngắn và dài. + Giải thích kết quả tính toán. |  |  | Thuyết trình | Bài kiểm tra trên lớp |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Độ tin cậy trong hệ thống - Tìm hiểu phương pháp ước lượng ngẫu nhiên tần số - Giải lại bài tập | CLO2 |  |  |  |
| 3 | Chương 4: SÓNG HÀI |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Nguyên nhân và hậu quả do sóng hài - Giảm tác hại của sóng hài - Sự phổ biến sóng hài trong lưới điện + Giải thích kết quả tính toán + Mô phỏng trên lưới điện |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Tìm hiểu tác nhân, nguồn gây song hài trong thực tế. - Tìm hiểu tác nhân, nguồn gây song hài trong thực tế - Giải lại bài tập |  |  |  |  |
| 2 | Chương 5: HIỆN TƯỢNG VÕNG ĐIỆN ÁP |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Nguyên nhân và hậu quả hiện tượng võng điện áp - Khắc phục hiện tượng võng điện áp - Đặc điểm của các sự cố riêng lẻ và chất lượng nguồn cung cấp |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Tìm hiểu chất lượng nguồn cung cấp - Giải lại bài tập |  |  |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận

+ Trình chiếu

+ Hướng dẫn trực tiếp

- Đánh giá sinh viên:

  - Thang điểm: 10

  - Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | Thời điểm | CLOs | TĐNL | PP đánh giá(c) | Công cụ đánh giá (d) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá quá trình |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Lần 1 | Ôn tập cơ bản (câu hỏi tiếng Anh) | Tuần 1 | CLO1 | 2 |  |  | 5 |
| Lần 2 | Tính toán các chỉ tiêu của chất lượng điện năng | Tuần 3 | CLO4 | 3 |  |  | 5 |
| Lần 3 | Tính toán thông số hệ thống chất lượng điện năng đơn giản | Tuần 5 | CLO2 | 4 |  |  | 5 |
| Lần 4 | Cho một đoạn viết về hệ thống chất lượng điện năng bằng tiếng Anh, sinh viên viết tóm tắt những nội dung chính. | Tuần 7 | CLO3 | 4 |  |  | 5 |
| Lần 5 | Vẽ sơ đồ tổng quát 1 hệ thống chất lượng điện năng đơn giản | Tuần 8 | CLO3 |  |  |  | 5 |
| Lần 6 | Cho một sơ đồ hệ thống chất lượng điện năng thực tế, vẽ và giải thích nguyên lý làm việc. | Tuần 9 | CLO3 |  |  |  | 5 |
| Lần 7 | Làm việc theo nhóm thiết kế chất lượng điện năng | Tuần 4 | CLO3 |  |  |  | 10 |
| Lần 8 | Làm việc theo nhóm tính toán trị chất lượng điện năng | Tuần 6 | CLO3 |  |  |  | 10 |
| Thi cuối kỳ |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 75 phút. |  | CLO3 | 5 | Thi trắc nghiệm |  |  |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy |  |  |  |  |  | Hình thức kiểm tra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương ... | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần … | Báo cáo Project |
| CLO1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| CLO2 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| CLO3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| CLO5 |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |

- Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

[1] R.C. Dugan, M.F. Mc Granaghan, S. Santoso, H.W. Beaty, Electric  power systems quality, 2nd Edition, New York, McGraw Hill, 2012.

[2] Ewald Fuchs, Mohammad A. S. Masoum,  Power quality in Power Systems and Electric Machines. 2010

[3] Surajit Chattopadhyay, Madhuchhanda Mitra, Samarjit Sengupta ; Electric Power Quality, Spring 2009 Edition

[4] Math J. Bollen, Irene Yu-hua Gu, Signal Processing of Power Quality Disturbances, Published by John Wiley & Sons, Inc 2006

- Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình Cung cấp điện; PGS-TS Quyền Huy Ánh, ĐH SPKT TPHCM 2010.

[2] Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB; Lê Văn Doanh; NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1998.

[3] Electrical Installation Guide; Schneider Electric 2010.

[4] Electrical Installation Hanbook; ABB 2006

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT

| Trình độ năng lực |  | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| 0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0 | Cơ bản | Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,... |
| 1.0 < TĐNL ≤ 2.0 | Đạt yêu cầu | Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ... |
| 2.0 < TĐNL ≤ 3.0 |  | Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,... |
| 3.0 < TĐNL ≤ 4.0 | Thành thạo | Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,... |
| 4.0 < TĐNL ≤ 5.0 |  | Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,... |
| 5.0 < TĐNL ≤ 6.0 | Xuất sắc | Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới. |

- Ghi chú:

- Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.