|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Năng Lượng Tái Tạo Trình độ đào tạo: Đại học CT đào tạo: Năng Lượng Tái Tạo |
| --- | --- | --- |

Đề Cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

- Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỆN VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mã học phần: EIPR321634

- Tên Tiếng Anh:

- Số tín chỉ: (0:2:4) (0 tín chỉ lý thuyết, 2 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)

- Các giảng viên phụ trách môn học:

1/ GV phụ trách chính: ThS. Lương Xuân Trường

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ ThS. Lê Bá Tân

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

học phần tiên quyết: Hệ thống điện.

học phần trước: Không.

- Mô tả học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về sử dụng dụng cụ người thợ điện, phương pháp tính toán, thiết kế và thi công mạng điện 1 pha và 3 pha cho dân dụng và công nghiệp, kỹ năng phân tích và vận hành hệ thống cung cấp điện.

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể) | ELO(s) /PI(s) | TĐNL(b) |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện. | PI2.1(a) | 2 |
| CLO2 | Khả năng phân tích và lắp ráp thử nghiệm các mạch điện sinh hoạt và công nghiệp. | PI6.1 | 2 |
| CLO3 | Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh | PI2.2 | 2 |
| CLO4 | Khả năng phân loại và đánh giá các hệ thống, thành phần hoặc quy trình bên trong hệ thống cung cấp điện đáp ứng yêu cầu của các vấn đề kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực Cung cấp điện; | PI6.1 | 3.5 |
| CLO5 | Khả năng tính toán thiết kế và lắp ráp các các hệ thống cơ bản trong lĩnh vực điện. | PI6.2 | 3 |

- Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >

| Tuần | Nội dung | CLO | Phương pháp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dạy học | Đánh giá |
| 1 | Chương 1: Mở Đầu |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Nội quy xưởng thực hành. - An toàn trong sử dụng điện. - Sử dụng dụng cụ người thợ điện. | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Vấn đáp |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà + Đọc tài liệu an toàn điện. + Thực hành sử dụng VOM, kìm, vít, mỏ hàn điện, ... |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Kỹ Thuật Nối Dây – Cáp Điện |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Phân loại dây dẫn – dây cáp điện. - Nối dây đơn cứng. - Nối cáp. - Nối dây – cáp điện bằng đầu code. | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Thực hành sản phẩm |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà + Đọc tài liệu thực hành (giáo trình TT Điện cơ bản). + Thực hành nối dây – cáp điện. |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Lắp Bảng Điện |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Khí cụ điện sử dụng trong mạch điện chiếu sáng. - Tiêu chuẩn lắp bảng điện. - Lắp bảng điện. | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Thực hành sản phẩm |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà: + Đọc tài liệu thực hành (giáo trình TT Điện cơ bản). + Thực hành lắp bảng điện |  |  |  |
| 4 | Chương 4: Lắp Đặt Mạch Điện Chiếu Sáng Đi Dây Nổi |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Kết cấu và nguyên lý làm việc một số mạch đèn chiếu sáng thông dụng. - Yêu cầu lắp đặt mạch điện chiếu sáng đi dây nổi. - Lắp đặt mạch điện chiếu sáng đi dây nổi. | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Thực hành sản phẩm |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà: - Đọc tài liệu thực hành (giáo trình TT Điện cơ bản) - Thực hành lắp đặt mạch điện chiếu sáng đi dây nổi |  |  |  |
| 5 | Chương 5: Lắp Đặt Mạch Điện Chiếu Sáng Đi Dây Âm Tường |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Sơ đồ đơn tuyến mạch điện chiếu sáng. - Yêu cầu lắp đặt mạch điện âm tường. - Lắp đặt mạch điện chiếu sáng đi dây âm tường. | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Thực hành sản phẩm |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà: - Đọc tài liệu thực hành (giáo trình TT Điện cơ bản). - Thực hành lắp đặt mạch điện chiếu sáng đi dây âm tường. |  |  |  |
| 6 | Chương 6: Lắp Đặt Mạch Điện 1 Pha |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Kết cấu mạch điện 1 pha. - Sơ đồ vận hành mạch điện một pha. - Lắp đặt, kiểm tra và vận hành mạch điện 1 pha. - Tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho 1 căn hộ nhỏ | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Thực hành sản phẩm |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà: - Cấu tạo, nguyên lý và lựa chọn khí cụ điện 1 pha - Thực hành lắp đặt mạch điện 1 pha. |  |  |  |
| 7 | Chương 7: Vận Hành Động Cơ Điện Xoay Chiều 1 Pha |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ KĐB 1 pha - Sơ đồ vận hành động cơ KĐB 1 pha - Lắp đặt, kiểm tra và vận hành động cơ KĐB 1 pha | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Thực hành sản phẩm |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà: - Cấu tạo, nguyên lý làm việc, sơ đồ vận hành và phương pháp kiểm tra động cơ KĐB 1 pha - Thực hành lắp đặt mạch điện vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB 1 pha. |  |  |  |
| 8 | Chương 8: Vận Hành Động Cơ Điện Xoay Chiều 3 Pha |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp - Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ KĐB 3 pha - Sơ đồ vận hành động cơ KĐB 3 pha - Lắp đặt, kiểm tra và vận hành động cơ KĐB 3 pha | 1 | Thuyết trình Làm mẫu, hướng dẫn luyện tập trên lớp | Thực hành sản phẩm |
|  | Các nội dung cần tự học ở nhà: - Cấu tạo, nguyên lý làm việc, sơ đồ vận hành và phương pháp kiểm tra động cơ KĐB 3 pha. - Thực hành lắp đặt mạch điện vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha. |  |  |  |
| 10, 11, 12 | Chương 9: Khảo sát thiết bị vật tư ngành cung cấp điện: CB, LA, FCO, tủ điện trung thế và tủ điện hạ thế |  |  |  |
|  | Nội dung giảng dạy trên lớp - Mục tiêu bài học - Nội dung thông tin bài học - Khảo sát các thiết bị - Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý - Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây - Viết qui trình vận hành - Vận hành thiết bị - Báo cáo | 2 5 6 | + Thuyết trình + Làm mẫu + Thảo luận nhóm | F |
|  | Nội dung tự học ở nhà + Đọc trước tài liệu về các thiết bị: CB, LA, FCO, tủ điện trung thế và tủ điện hạ thế. + Làm báo cáo được giao +Thu thập hình ảnh về mỗi loại thiết bị + Tìm catalog của thiết bị |  |  |  |
| 13, 14 | Chương 10: Đọc bản vẽ thiết kế điện và Khảo sát hệ thống cung cấp điện hạ áp phân xưởng |  |  |  |
|  | Nội dung giảng dạy trên lớp - Mục tiêu bài học - Nội dung thông tin bài học - Khảo sát hệ thống cung cấp điện - Vấn đề an toàn trong khi khảo sát công trình - Viết qui trình khảo sát - Vẽ lại sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện hạ áp nhà xưởng - Vẽ sơ đồ trên mặt bằng - Báo cáo | 3 5 6 | - Hướng dẫn thực tế - Thuyết trình - Thảo luận nhóm | F |
|  | Nội dung tự học ở nhà + Đọc trước tài liêu về hệ thống cung cấp điện nhà xưởng + Làm báo cáo được giao |  |  |  |
|  | Nội dung tự học ở nhà + Đọc trước tài liệu về mô hình thanh góp đôi + Làm báo cáo được giao +Thu thập hình ảnh về các loại thanh góp đôi |  |  |  |
| 15, 16, 17 | Chương 6: Khảo sát hệ thống cung cấp điện trên không ngoài trời |  |  |  |
|  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp Nội dung giảng dạy trên lớp - Mục tiêu bài học - Nội dung thông tin bài học - Khảo sát hệ thống cung cấp điện - Vấn đề an toàn trong khi khảo sát công trình - Viết qui trình khảo sát - Vẽ lại sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện - Vẽ sơ đồ trên mặt bằng - Báo cáo | 4 5 6 | - Hướng dẫn thực tế - Thuyết trình - Thảo luận nhóm | F |
|  | Nội dung tự học ở nhà + Đọc tài liệu về hệ thống điện phân phối + Làm báo cáo được giao |  |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

  - Hướng dẫn phân tích các mạch ứng dụng phổ biến trên lớp.

  - Tổ chức các cho sinh viên thực hiện thi công mạch dựa trên các mạch đã phân tích.

  - Tổ chức thảo luận nhóm cho sinh viên khảo sát lưới điện ngoài trời và khảo sát bản vẽ.

- Đánh giá sinh viên:

  - Thang điểm: 10

  - Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | Thời điểm | CLOs | TĐNL | PP đánh giá(c) | Công cụ đánh giá (d) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá quá trình |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Lần 1 | Thiết kế mạch và lắp mạch | Tuần 3 | PLO1 , PLO3 | 3 |  |  | 10 |
| Thi cuối kỳ |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Lần 2 | - Nội dung báo quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Hình thức thi thực hành/Báo cáo. | Tuần 8-15 | PLO2, PLO3, PLO4 | 4 | Thao tác thực hành, Báo cáo | Thi trên thiết bị - mô hình/ Báo cáo |  |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy |  |  | Hình thức kiểm tra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1 - 8 | Chương 9 | Chương 10 | Lần 1 | Lần 2 |  |
| CLO1 | x |  |  | x |  |  |
| CLO2 |  | x |  |  |  |  |
| CLO3 |  | x | x |  |  |  |
| CLO4 |  |  | x |  | x |  |
| CLO5 |  |  | x |  |  |  |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

- Giáo trình thực tập điện cơ bản, Bùi Văn Hồng, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2009.

- Giáo trình “Cung cấp điện” dành cho hệ Đại Học, Khối Ngành Công Nghệ, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, ĐH SPKT Tp HCM, 2015.

- Sách (TLTK) tham khảo:

- Kỹ thuật điện, Đặng Đào - Lê Văn Doanh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội 2006.

- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, Phan Thị Thanh Bình và các tác giả khác_Hà Nội: Khoa Học Kỹ Thuật, 2009.

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT

| Trình độ năng lực |  | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| 0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0 | Cơ bản | Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,... |
| 1.0 < TĐNL ≤ 2.0 | Đạt yêu cầu | Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ... |
| 2.0 < TĐNL ≤ 3.0 |  | Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,... |
| 3.0 < TĐNL ≤ 4.0 | Thành thạo | Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,... |
| 4.0 < TĐNL ≤ 5.0 |  | Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,... |
| 5.0 < TĐNL ≤ 6.0 | Xuất sắc | Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới. |

- Ghi chú:

- Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.