|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Năng Lượng Tái Tạo Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Năng lượng tái tạo |
| --- | --- | --- |

Đề Cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

- Tên học phần: Cung cấp điện trong năng lượng tái tạo

Mã học phần: ELPS331934

- Tên Tiếng Anh: Electrical Power Supply in Renewable Energy

- Số tín chỉ:  4 tín chỉ (4/0/8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 8 tín chỉ tự học)

- Giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Nhân Bổn, TS. Nguyễn Văn Trung

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

học phần tiên quyết: Không

học phần trước: Môn mạch điện, máy điện và khí cụ điện; đo lường năng lượng

- Mô tả học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo những kiến thức về các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị, các công cụ an toàn điện, quản lý an toàn điện và các phương pháp cấp cứu người bị điện giật; các biện pháp chống sét trực tiếp và lan truyền trên đường nguồn và tín hiệu; các phương pháp xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tính toán tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, chọn số lượng, dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng và các loại đèn, phạm vi ứng dụng, tính toán chiếu sáng.

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể) | ELO(s) /PI(s) | TĐNL(b) |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Trình bày và áp dụng được các khái niệm về an toàn điện | PI6.1 | 3 |
| CLO2 | Phân tích được các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị, các biện pháp nối đất, giải pháp chống sét 6 điểm. | PI6.1 | 4 |
| CLO3 | Phân tích được các công cụ an toàn, qui trình vận hành và sửa chữa an toàn thiết bị, qui trình cấp cứu người bị điện giật. | PI6.1 | 4 |
| CLO4 | Trình bày được các loại nguồn điện, các đặc điểm của hộ tiêu thụ điện, các yêu cầu thiết kế cung cấp điện và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của phương án cung cấp điện. | PI2.1(a) | 2 |
| CLO5 | Áp dụng và phân tích các phương pháp xác định: phụ tải tính toán, số lượng, dung lượng máy biến áp, tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng; phương pháp tính toán ngắn mạch; phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường. | PI6.1 | 4 |
| CLO6 | Phân tích và đánh giá các loại sơ đồ cấp điện, các loại cáp/dây dẫn, các phương thức lắp đặt và phạm vi ứng dụng của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp., tủ phân phối trung và hạ áp; các đặc tính nguồn dự phòng; các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng; giải pháp nâng cao hệ số công suất và lọc sóng hài. | PI2.2 | 5 |
| CLO7 | Trình bày được các loại đèn, các phương pháp tính toán chiếu sáng và phạm vi ứng dụng. | PI2.1(a) | 2 |
| CLO8 | Thiết kế các cấu phần trong hệ thống điện động lực, chống sét, nối đất, hệ thống chiếu sáng phù hợp với các tiêu chuẩn quy định. | PI2.1(a) | 6 |

- Nội dung chi tiết học phần theo tuần:

| Tuần | Nội dung | CĐR học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Chương 1: CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 | 2 |  |  |
|  | - Các khái niệm cơ bản về an toàn điện - Các hệ thống nối đất - Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người - Các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị |  |  | - Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Các tiêu chuẩn về an toàn điện trong và ngoài nước - Bài tập ứng dụng | CLO1 |  |  |  |
| 2 3 | Chương 2: QUẢN LÝ AN TOÀN ĐIỆN VÀ CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
|  | - Các công cụ an toàn điện - Quản lý và thanh tra an toàn điện - Các phương pháp cấp cứu người bị điện giật |  |  | Thuyết trình | Bài kiểm tra trên lớp |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Các qui định, các biểu mẫu về an toàn điện của các cơ quan chức năng - Thông số kỹ thuật của các công cụ an toàn điện | CLO2 |  |  |  |
| 2 | Chương 3: GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN 6 ĐIỂM |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
|  | - Sự hình thành sét và các thông số chính của sét - Rủi ro thiệt hại do sét - Giải pháp chống sét toàn điện 6 điểm - Các biện pháp chống sét đánh trực tiếp - Kỹ thuật dẫn sét và thoát sét xuống đất an toàn - Các biện pháp chống sét lan truyền trên đường nguồn - Các biện pháp chống sét lan truyền trên đường tín hiệu |  |  | Thuyết trình | Bài kiểm tra trên lớp |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Các tiêu chuẩn chống sét trong và ngoài nước - Bài tập ứng dụng | CLO2 |  |  |  |
| 3 | Chương 4: KHÁI QUÁT VỀ CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Các đặc điểm của cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp - Các dạng nguồn điện - Khái niệm về mạng điện xí nghiệp công nghiệp - Các đặc điểm của hộ tiêu thụ - Các yêu cầu của thiết kế cung cấp điện |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Hướng nghiên cứu và phát triển trong lãnh vực cung cấp điện - Hệ thống điện Việt Nam |  |  |  |  |
| 5 | Chương 5: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Phương pháp tính toán kinh tế kỹ thuật - Tính toán tổn thất kinh tế do ngừng cung cấp điện - Tính toán kinh tế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế mở rộng và thay thế. |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Bài tập |  |  |  |  |
| 6 | Chương 6: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Đồ thị phụ tải - Các đại lượng và hệ số tính toán - Các phương pháp xác định phụ tải tính toán - Xác định phụ tải tính toán cho các phụ tải đặc biệt - Lựa chọn phương pháp xác định phụ tải tính toán - Trình tự tính toán phụ tải điện ở các cấp của hệ thống điện. |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Dự báo phụ tải điện - Bài tập |  |  |  |  |
| 7 | Chương 7: SƠ ĐỒ VÀ KẾT CẤU MẠNG HẠ ÁP |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Các hệ thống điện hạ áp - Sơ đồ nối dây mạng hạ áp |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Tìm đọc các bản vẽ |  |  |  |  |
| 8 | Chương 8: TRẠM BIẾN ÁP TRUNG/HẠ ÁP |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Phân loại trạm biến áp trung/hạ áp - Chọn vị trí, số lượng và dung lượng trạm biến áp trung/hạ áp - Sơ đồ nối dây trạm biến áp trung/hạ áp - Kết cấu trạm biến áp trung/hạ áp - Đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp trung/hạ áp - Vận hành trạm biến áp trung/hạ áp |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Bài tập + Cataloge các loại máy biến áp trên thị trường |  |  |  |  |
| 9 | Chương 9: TÍNH TOÁN ĐIỆN TRONG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Tổn thất công suất trong mạng điện - Tổn thất điện năng trong mạng điện - Tổn thất điện áp trong mạng điện - Ví dụ tính toán |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Bài tập |  |  |  |  |
| 10 | Chương 10: SƠ ĐỒ VÀ KẾT CẤU MẠNG HẠ ÁP |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Các dạng ngắn mạch chính - Các giả thiết cơ bản - Tính toán điện kháng các phần tử - Phương pháp trở kháng tính toán dòng ngắn mạch - Các dòng điện ngược của động cơ điện - Xác định các thành phần của dòng ngắn mạch - Ví dụ tính toán |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Tìm đọc các bản vẽ |  |  |  |  |
| 11 | Chương 11: THIẾT BỊ CUNG CẤP ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung áp - Lựa chọn các thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung áp - Kết cấu tủ phân phối trung áp - Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và đo lường hạ áp - Lựa chọn và kiểm tra dây dẫn và cáp hạ áp - Lựa chọn thiết bị điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp - Lựa chọn và kiểm tra thiết bị đo lường hạ áp - Kết cấu và lựa chọn tủ phân phối hạ áp |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Bài tập - Tìm đọc catalogue thiết bị, tủ phân phối |  |  |  |  |
| 12 | Chương 12: CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Các đại lượng và đơn vị đo ánh sáng - Các loại nguồn sáng và phụ tùng đi kèm - Các hình thức chiếu sáng - Tiêu chuẩn và yêu cầu chiếu sáng - Các phương pháp tính toán chiếu sáng - Thiết kế chiếu sáng |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Bài tập - Tìm đọc catalogue thiết bị chiếu sáng |  |  |  |  |
| 13 | Chương 13: CÁC NGUỒN ĐIỆN DỰ PHÒNG |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - 13.1. Khái niệm chung - 13.2. Chọn lựa và đặc tính các nguồn điện dự phòng - 13.3. Máy phát dự phòng tại chỗ - 13.4. Bộ chuyển đổi ATS - 13.5. Bộ lưu điện UPS |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Bài tập - Tìm đọc catalogue thiết bị |  |  |  |  |
| 14,15 | Chương 14: NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT VÀ LỌC SÓNG HÀI |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Khái niệm chung - Các tính chất của hệ số công suất - Ý nghĩa và mục đích của việc nâng cao cosφ - Các biện pháp nâng cao cosφ - Các thiết bị bù - Lựa chọn phương án bù - Xác định vị trí lắp đặt tụ bù - Xác định dung lượng bù tối ưu |  |  | + Thuyết trình |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Bài tập - Tìm đọc catalogue thiết bị |  |  |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận

+ Trình chiếu

+ Hướng dẫn trực tiếp

- Đánh giá sinh viên:

  - Thang điểm: 10

  - Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | Thời điểm | CLOs | TĐNL | PP đánh giá(c) | Công cụ đánh giá (d) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá quá trình |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Lần 1 | Ôn tập cơ bản (câu hỏi tiếng Anh) | Tuần 1 | CLO1 | 2 |  |  | 5 |
| Lần 2 | Tính toán các chỉ tiêu của chất lượng điện năng | Tuần 3 | CLO4 | 3 |  |  | 5 |
| Lần 3 | Tính toán thông số hệ thống chất lượng điện năng đơn giản | Tuần 5 | CLO2 | 4 |  |  | 5 |
| Lần 4 | Cho một đoạn viết về hệ thống chất lượng điện năng bằng tiếng Anh, sinh viên viết tóm tắt những nội dung chính. | Tuần 7 | CLO5 | 4 |  |  | 5 |
| Lần 5 | Vẽ sơ đồ tổng quát 1 hệ thống chất lượng điện năng đơn giản | Tuần 8 |  |  |  |  | 5 |
| Lần 6 | Cho một sơ đồ hệ thống chất lượng điện năng thực tế, vẽ và giải thích nguyên lý làm việc. | Tuần 9 |  |  |  |  | 5 |
| Lần 7 | Làm việc theo nhóm thiết kế chất lượng điện năng | Tuần 4 |  |  |  |  | 10 |
| Lần 8 | Làm việc theo nhóm tính toán trị chất lượng điện năng | Tuần 6 |  |  |  |  | 10 |
| Báo cáo cuối kỳ |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | - Báo cáo các nội dung sinh viên đã chọn |  | CLO3 | 5 | Báo cáo |  |  |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy |  |  |  |  |  | Hình thức kiểm tra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương ... | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần … | Báo cáo Project |
| CLO1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| CLO2 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| CLO3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| CLO5 |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |

- Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

[1] Giáo trình “Cung cấp điện” dành cho hệ Đại Học, Khối Ngành Công Nghệ, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, ĐH SPKT Tp HCM, 2010.

[2] Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, Phan Thị Thanh Bình và các tác giả khác_Hà Nội: Khoa Học Kỹ Thuật, 2009.

[3] Giáo trình “CAD trong kỹ thuật điện”, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2008.

[4] Sổ tay thiết kế điện hợp chuẩn, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, 2010.

[5] Giáo trình An toàn điện, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2010.

- Tài liệu tham khảo:

[1] Cung cấp điện; Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê; NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1998.

[2] Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB; Lê Văn Doanh; NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1998.

[3] Thiết kế cấp điện; Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm; NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2001.

[4] Thiết kế, dự toán và tính giá thành; Phạm Văn Niên; NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1996.

[5] Design of Electrical Services for Buildings, 4th Edition; Barrie Rigby; Spon Press 2005.

[6] Advanced Energy Design Guide for Small Retail Buildings; Merle McBride; American Society 2006.

[7] Analysis and Design of Low-Voltage Power Systems; Ismail Kasikci; Wiley 2004.

[8] Medium Voltage Design Guide; Merlin Gerin 2000.

[9] Electrical Distribution Engineering; Anthony J. Pansini; CRC 2007.

[10] Electric Power Distribution Equipment and Systems; T. A. Short; CRC 2006.

[11] Electrical Installation Caculations; A.J. Watkins; Newnes 2006.

[12] Electrical Installation Guide; Schneider Electric 2010.

[13] Electrical Installation Hanbook; ABB 2006.

[14]  Lighting by Design 2Ed; Christopher Cuttle; BH 2008.

[15]  Lighting Design Basics; Mark Karlen; Wiley 2004.

[16]  Uninterruptible Power Supplies; McGrawHill 2004.

[17]  Electric Power Substations Engineering; John D. McDonald; CRC 2006.

[18]  Electrician’s Exam Study Guide, B. D. Coffin, McGraw Hill 2007.

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT

| Trình độ năng lực |  | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| 0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0 | Cơ bản | Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,... |
| 1.0 < TĐNL ≤ 2.0 | Đạt yêu cầu | Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ... |
| 2.0 < TĐNL ≤ 3.0 |  | Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,... |
| 3.0 < TĐNL ≤ 4.0 | Thành thạo | Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,... |
| 4.0 < TĐNL ≤ 5.0 |  | Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,... |
| 5.0 < TĐNL ≤ 6.0 | Xuất sắc | Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới. |

- Ghi chú:

- Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.