|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Năng Lượng Tái Tạo Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Năng lượng tái tạo |
| --- | --- | --- |

Đề Cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

- Tên học phần: Hệ thống điện Smart Grid

Mã học phần: PSSG342134

- Tên Tiếng Anh: Smart Grid Power Systems

- Số tín chỉ:  4 tín chỉ (4/0/6) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 0 tín chỉ tự học)

- Giảng viên phụ trách học phần:

GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Nhân Bổn, TS. Nguyễn Văn Trung

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

học phần tiên quyết: Không

học phần trước: Máy Điện, Khí cụ điện

- Mô tả học phần:

Môn học này trang bị cho sinh viên ngành Năng Lượng Tái Tạo những kiến thức cơ bản về hệ thống điện, các phần tử trong HTĐ như Phụ tải, MBA, đường dây, NMĐ, phân bố công suất trên lưới điện hình tia, vòng, tính toán điện áp nút, tổn thất, ngắn mạch, chọn lựa dây dẫn, thiết bị trong HTĐ, các phương pháp vận hành, cải thiện thông số trạng thái của HTĐ  không có và có sự hỗ trợ của các phần mềm phân tích THĐ.

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể) | ELO(s) /PI(s) | TĐNL(b) |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Tính toán, phân tích, đánh giá thông số trạng thái của hệ thống điện đơn giản (bằng tay) phức tạp (bằng phần mềm máy tính) như điện áp nút, dòng điện nhánh, dòng công suất, tổn thất công suất. | PI2.2 | 5 |
| CLO2 | Tính toán, phân tích, dự báo phụ tải để lựa chọn công suất máy biến áp lực, kích cỡ đường dây đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật, cấu trúc trạm biến áp | PI6.1 | 3 |
| CLO3 | Tính toán, phân tích, đánh giá ngắn mạch 3 pha trong hệ thống điện và đề xuất để lựa chọn được thiết bị đóng cắt | PI6.1 | 4 |
| CLO4 | Áp dụng các phương pháp toán vi phân và tích phân trong hệ thống điện để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất công suất, tổn thất năng lượng trong hệ thống điện | PI6.1 | 3 |
| CLO5 | Phân tích, đánh giá và đề xuấtcác yếu tố kỹ thuật tác động lên các thông số trạng thái và cấu trúc của hệ thống điện đề xuất giải pháp thoả điều kiện kinh tế kỹ thuật | PI2.1(a) | 6 |

- Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >

| Tuần | Nội dung | CĐR học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 | 2 |  |  |
|  | - Sự hình thành hệ thống điện - Các đặc điểm của quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng - Các thành phần của hệ thống điện hiện đại - Giới thiệu phần mềm PowerWorld (PW) dùng để phân tích HTĐ - Các hệ thống thông tin, liên lạc, điều khiển, bảo vệ HTĐ - Trung tâm điều độ hệ thống điện - Bàn luận tương lai HTĐ Việt Nam - Ứng dụng phần mềm PW trong lưới 500kV của Việt Nam Thảo luận nhóm - Điều gì làm tăng tính cạnh tranh của điện năng trong việc truyền tải năng lượng đi xa và nhanh chóng - Các yêu cầu để đảm bảo vận hành hệ thống điện hiệu quả |  |  | - Thuyết trình | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi trong workbook | CLO1 |  |  |  |
| 2 | Chương 2: CÁC LOẠI NHÀ MÁY ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
|  | - Nguyên lý phát điện - Phân loại nhà máy điện - Nguyên lý hoạt động của các loại nhà máy điện Thảo luận nhóm - Các nguyên lý phát điện - Cách thức chuyển đổi nguồn năng lượng sơ cấp thành năng lượng điện. |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi trong workbook | CLO2 |  |  |  |
| 3 | Chương 3: PHỤ TẢI ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
|  | - Định nghĩa phụ tải điện - Phân loại phụ tải - Đồ thị phụ tải - Tmax và  - Dự báo phụ tải - Các ví dụ về các vấn đề liên quan đến phụ tải điện - Nhập đồ thị phụ tải vào nút tải trong PW và chạy mô phỏng Thảo luận nhóm - Cho biết lý do và giải thích tại sao phải nghiên cứu các tính chất của phụ tải điện Có cần phải quản lý phụ tải điện hay không? |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi trong workbook | CLO2 |  |  |  |
| 4,5 | Chương 4: MÁY BIẾN ÁP VÀ TRẠM BIẾN ÁP |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Vai trò trạm biến áp trong HTĐ - Vị trí trạm biến áp - Dung lượng và số lượng MBA trong 1 trạm biến áp - Mô phỏng điều khiển điện áp nút bằng đầu phân áp MBA trong PW để cải thiện chất lượng điện năng - Sơ đồ hệ thống phân phối trong trạm biến áp - Các loại bản vẽ trong trạm - Các ví dụ về thiết kế/vận hành trạm biến áp – trạm phát điện nhỏ - Mô phỏng điều khiển điện áp nút bằng đầu phân áp MBA trong PW để cải thiện chất lượng điện năng Thảo luận nhóm - Tính toán số lượng và dung lượng MBA - Tính toán chọn sơ đồ trạm, số lượng và dung lượng MBA |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong workbook |  |  |  |  |
| 6,7 | Chương 5: ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Phân loại đường dây tải điện và mô hình đường dây - Phân bố công suất trên lưới điện hình tia - Tổn hao công suất, tổn hao điện áp trên đường dây - Khả năng tải tối đa của đường dây - Mô phỏng trên PW - Thảo luận nhóm - Tính toán tổn hao công suất trên lưới điện hình tia - Phân bố công suất trên lưới điện mạch vòng từ hai nơi và mạch điện phức tạp - Bài tập áp dụng - Lưa chọn dây dẫn theo các hàm mục tiêu - Chọn tụ bù cho lưới điện thỏa điều kiện kinh tế và kỹ thuật - Mô phỏng trên PW Thảo luận nhóm - Tính toán tổn hao công suất trên lưới điện hình tia - PBCS trên lưới điện mạch vòng và hai nơi - Chọn dây dẫn và tụ bù cho hệ thống điện |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong workbook |  |  |  |  |
| 9 | Chương 6: HỆ ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐỐI |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Hệ đơn vị tương đối là gì? - Lý do sự dụng hệ đơn vị tương đối trong HTĐ - Bài tập Thảo luận nhóm - Lý do sự dụng hệ đơn vị tương đối trong HTĐ - Bài tập |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong workbook |  |  |  |  |
| 10,11 | Chương7: TÍNH TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT TRONG HTĐ |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Công thức S=VI* - Công suất truyền trên nhánh ij - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng của công suất truyền trên nhánh ij - Xây dựng quan hệ YV=J trong HTĐ - Phương pháp giải lặp Gauss-Seidel cho HTĐ - Bài tập Thảo luận nhóm - Chứng minh công thức tính Sij - Ảnh hưởng các yếu tố trong HTĐ lên YV=J - Bài tập |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong workbook |  |  |  |  |
| 12 | Chương 8: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - Các nguyên nhân dẫn đến ngắn mạch - Các lý do tính toán ngắn mạch - Quá trình quá độ của HTĐ khi có ngắn mạch - Phương pháp tính toán ngắn mạch hệ có tên và hệ tương đối - Lựa chọn thiết bị thỏa điều kiện ngắn mạch - Các biện pháp giảm dòng ngắn mạch - Các ví dụ tính toán ngắn mạch trong HTĐ - Bài tập Thảo luận nhóm - Ảnh hưởng của ngắn mạch đến vật tư thiết bị điện và vận hành HTĐ - Bài tập |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong workbook |  |  |  |  |
| 13 | Chương 9: THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO3 |  |  |  |
|  | - So sánh kinh tế kỹ thuật của các phương án thiết kế - Các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng - Các biện pháp giảm tổn hao năng lượng trên lưới điện - Mô phỏng trên PW để đề xuất biện pháp cải thiện Thảo luận nhóm - Các mục tiêu vận hành và thiết kế một lưới điện tốt |  |  | + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | M, F |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong workbook |  |  |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận

+ Trình chiếu

+ Hướng dẫn trực tiếp

- Đánh giá sinh viên:

  - Thang điểm: 10

  - Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | Thời điểm | CLOs | TĐNL | PP đánh giá(c) | Công cụ đánh giá (d) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá quá trình |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Lần 1 | Kiểm tra giữa kỳ Tham khảo nội dung kiểm tra trong workbook | Tuần 8 |  |  |  |  | 25 |
| Lần 2 | Kiểm tra giữa kỳ Tham khảo nội dung kiểm tra trong workbook | Tuần 14 |  |  |  |  | 25 |
| Thi cuối kỳ |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 75 phút. |  | CLO3 | 5 | Thi trắc nghiệm |  |  |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy |  |  |  |  |  | Hình thức kiểm tra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương ... | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần … | Báo cáo Project |
| CLO1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| CLO2 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| CLO3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| CLO5 |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |

- Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

- Hệ thống điện Truyền tải và Phân phối, ĐHQG TP.HCM, Hồ Văn Hiến, 2004

- Phần điện Nhà máy điện và trạm biến áp – Trịnh Hùng Thám 1996, NXB Khoa Học Kỹ Thuật,

- Cung cấp điện, Khoa Học Kỹ Thuật, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, 1998, 783 tr.

- Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Lã Văn Ut, 2000.

- Thiết kế hệ thống điện, Khoa Học Kỹ Thuật, Nguyễn Hoàng Việt, Hồ Văn Hiến, Phạm Thị Thanh Bình,2000.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm POWERWORLD ver 17.0 tại www.powerworld.com

- Tài liệu tham khảo:

- UNDERSTANDING ELECTRIC POWER SYSTEMS - An Overview of the Technology and the Marketplace,  Jack Casazza Frank Delea,  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2003

- Electrical Distribution Engineering; Anthony J. Pansini; CRC 2007.

- Switchgear Manual; ABB

- Electric Power Substations Engineering; John D. McDonald; CRC 2006.

- Electrical Transmission and Distribution Reference book , ABB, 1996

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT

| Trình độ năng lực |  | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| 0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0 | Cơ bản | Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,... |
| 1.0 < TĐNL ≤ 2.0 | Đạt yêu cầu | Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ... |
| 2.0 < TĐNL ≤ 3.0 |  | Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,... |
| 3.0 < TĐNL ≤ 4.0 | Thành thạo | Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,... |
| 4.0 < TĐNL ≤ 5.0 |  | Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,... |
| 5.0 < TĐNL ≤ 6.0 | Xuất sắc | Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới. |

- Ghi chú:

- Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.